## REVISION (3)
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna32 | Columna33 | Columna34 | Columna35 | Columna4 | Columna42 | Columna422 | Columna423 | Columna424 | Columna43 | Columna44 | Columna45 | Columna8 | Columna9 | Columna10
| DIMENSION | [5 empty] | AREA |  | 6 | 1.9375 |  | 20 | 42.3776 | 72 | CAPACIDAD | FACTOR
LOCALES | M | TIPO | CANT | CAPACIDAD | CONEDNSADOR | CANT. CONDENSADOR | M2 | # PERS | CFM /PERS | AREA CFM /M2 |  | PERS L/S | CFM | M3/H | EQUIPO BTU/H | BTU/H M2
| 0 | [14 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
| 0 | [14 empty] | #DIV/0!
LC 1 |  | VRF | 6 | 96000 | AM300CXVAFC/ AZ | 2 | 586.48 | [7 empty] | 576000 | 982.1307 | #REF!
LC 2-3-4 |  | VRF | 1 | 76000 | AM180 | 1 | 150.2 | 30 | 180 |  | 216.0395 | 600 | 1271.328 | 2160 | 180000 | 1198.4021 | #REF!
LC 2-3-4 |  | VRF | 1 | 96000 |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #DIV/0!
LC 5 |  | CAC | 1 | 48000 | AC048 | 1 | 42.13 | [7 empty] | 48000 | 1139.3306 | #REF!
LC 6-7 |  | CAC | 2 | 48000 | AC048 | 2 | 84.26 |  | 0 | 163.2541 | 195.9407 |  |  |  | 96000 | 1139.3306 | #REF!
LC 8 -9 |  | CAC | 2 | 48000 | AC048 | 2 | 84.26 | 3 | 18 |  | 21.604 |  |  |  | 96000 | 1139.3306 | #REF!
LC 10 -11 |  | CAC | 2 | 48000 | AC048 | 2 | 86.99 | 3 | 18 |  | 21.604 |  |  |  | 96000 | 1103.5751 | #REF!
LC 12 |  | CAC | 1 | 48000 | AC048 | 1 | 39.33 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 48000 | 1220.4424 | #REF!
LC 13 COMIDA |  | CAC | 1 | 36000 | AC036 | 1 | 19.93 | 3 | 18 |  | 21.604 |  |  |  | 36000 | 1806.3221 | #REF!
LC 1 COMIDA |  | CAC | 1 | 36000 | AC036 | 1 | 19.3 | 3 | 18 |  | 21.604 |  |  |  | 36000 | 1865.285 | #REF!
LC 2 COMIDA |  | CAC | 1 | 48000 | AC048 | 1 | 41.37 | 3 | 18 |  | 21.604 |  |  |  | 48000 | 1160.2611 | #REF!
LC 3 COMIDA |  | VRF | 2 | 54000 | AM 120 | 1 | 95.69 |  | 433.2541 | 476.5795 | 520 |  |  |  | 120000 | 1254.0495 | #REF!
LC 4 COMIDA |  | CAC | 1 | 48000 | AC048 | 1 | 39.65 | 3 | 18 | [5 empty] | 48000 | 1210.5927 | #REF!
LC 5 COMIDA |  | VRF | 2 | 54000 | AM 120 | 1 | 1 | 3 | 18 | [5 empty] | 120000 | 120000 | #REF!
LC 6 COMIDA |  | CAC | 1 | 36000 | AC036 | 1 | 24.46 | 3 | 18 | [5 empty] | 36000 | 1471.7907 | #REF!
LC 7 COMIDA |  | CAC | 1 | 36000 | AC036 | 1 | 29.86 | 3 | 18 | [5 empty] | 36000 | 1205.6263 | #REF!
LC 26 COMIDA |  | CAC | 1 | 48000 | AC048 | 1 | 39.36 | 3 | 18 | [5 empty] | 48000 | 1219.5122 | #REF!
LC 14 |  | CAC | 2 | 60000 | AC060 | 2 | 118.61 | 3 | 18 | [5 empty] | 120000 | 1011.7191 | #REF!
LC 15-16 |  | VRF | 2 | 48000 | AM100 | 1 | 93.67 | 3 | 18 | [5 empty] | 96000 | 1024.8746 | #REF!
LC 17 |  | CAC | 1 | 48000 | AC048 | 1 | 42.17 | 3 | 18 | [5 empty] | 48000 | 1138.2499 | #REF!
LC 18-19 |  | VRF | 2 | 48000 | AM100 | 1 | 84.34 | 3 | 18 | [5 empty] | 96000 | 1138.2499 | #REF!
LC 20-21 |  | VRF | 2 | 48000 | AM100 | 1 | 84.34 | 3 | 18 | [5 empty] | 96000 | 1138.2499 | #REF!
LC 22-23 |  | VRF | 2 | 48000 | AM100 | 1 | 84.34 |  | 0 | 163.4091 |  |  |  |  | 96000 | 1138.2499 | #REF!
LC 24-25 |  | VRF | 2 | 48000 | AM100 | 1 | 84.34 |  | 343.4091 | 377.75 |  |  |  |  | 96000 | 1138.2499 | #REF!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | 667.1591 | 733.875
[8 empty] | 12 | 72 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 15 | 90 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 8 | 48 | [6 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 36000
[9 empty] | 0 | 0
|  |  | 40 |  |  | 28
|  | EVAPORADOR |  |  | CONDENSADOR
CAC |  | FC36 | 4 |  | AC36 | 4
CAC |  | FC48 | 12 |  | AC48 | 12
CAC |  | FC60 | 2 |  | AC60 | 2
VRF |  | FC76 | 1 |  | AM180 | 1
VRF |  | FC 96 | 7 |  | AM300 | 2
VRF |  | FC 48 | 10 |  | AM100 | 5
VRF |  | FC54 | 4 |  | AM120 | 2

## REVISION
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna42 | Columna422 | Columna423 | Columna424 | Columna43 | Columna44 | Columna45 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna9 | Columna10
| DIMENSION |  | AREA |  | 6 | 1.9375 |  | 20 | 42.3776 | 72 | FACTOR |  | CAPACIDAD | CAPACIDAD | FACTOR
| M | M | M2 | # PERS | CFM /PERS | AREA CFM /M2 |  | PERS L/S | CFM | M3/H | 1207 | 1000 | 850 | EQUIPO BTU/H | BTU/H M2
| 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
LC 1 |  |  | 586.48 | [7 empty] | 707881.36 | 586480 | 498508 | 576000 | 982.1307 | 9.7747
LC 2-3-4 |  |  | 150.2 | 30 | 180 |  | 216.0395 | 600 | 1271.328 | 2160 | 181291.4 | 150200 | 127670 | 160000 | 1065.2463 | 2.5033
LC 5 |  |  | 42.13 | [7 empty] | 50850.91 | 42130 | 35810.5 | 48000 | 1139.3306 | 0.70217
LC 6-7 |  |  | 84.26 |  | 0 | 163.2541 | 195.9407 |  |  |  | 101701.82 | 84260 | 71621 | 108000 | 1281.747 | 1.4043
LC 8 -9 |  |  | 84.26 | 3 | 18 |  | 21.604 |  |  |  | 101701.82 | 84260 | 71621 | 108000 | 1281.747 | 1.4043
LC 10 -11 |  |  | 86.99 | 3 | 18 |  | 21.604 |  |  |  | 104996.93 | 86990 | 73941.5 | 96000 | 1103.5751 | 1.4498
LC 12 |  |  | 39.33 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 47471.31 | 39330 | 33430.5 | 48000 | 1220.4424 | 0.6555
LC 13 |  |  | 19.93 | 3 | 18 |  | 21.604 |  |  |  | 24055.51 | 19930 | 16940.5 | 36000 | 1806.3221 | 0.66821
LC 1 |  |  | 19.3 | 3 | 18 |  | 21.604 |  |  |  | 23295.1 | 19300 | 16405 | 36000 | 1865.285 | 0.64709
LC 2 |  |  | 41.37 | 3 | 18 |  | 21.604 |  |  |  | 49933.59 | 41370 | 35164.5 | 48000 | 1160.2611 | 1.387
LC 3 |  |  | 95.69 |  | 433.2541 | 476.5795 | 520 |  |  |  | 115497.83 | 95690 | 81336.5 | 120000 | 1254.0495 | 3.2083
LC 4 |  |  | 39.65 | 3 | 18 | [5 empty] | 47857.55 | 39650 | 33702.5 | 48000 | 1210.5927 | 1.3294
LC 5 |  |  | 105.82 | 3 | 18 | [5 empty] | 127724.74 | 105820 | 89947 | 144000 | 1360.8014 | 2.6609
LC 6 |  |  | 24.46 | 3 | 18 | [5 empty] | 29523.22 | 24460 | 20791 | 36000 | 1471.7907 | 0.82009
LC 7 |  |  | 29.86 | 3 | 18 | [5 empty] | 36041.02 | 29860 | 25381 | 36000 | 1205.6263 | 1.0011
LC 26 |  |  | 39.36 | 3 | 18 | [5 empty] | 47507.52 | 39360 | 33456 | 48000 | 1219.5122 | 0.98974
|  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
LC 14 |  |  | 118.61 | 3 | 18 | [5 empty] | 143162.27 | 118610 | 100818.5 | 120000 | 1011.7191 | 1.9768
LC 15-16 |  |  | 93.67 | 3 | 18 | [5 empty] | 113059.69 | 93670 | 79619.5 | 96000 | 1024.8746 | 1.5612
LC 17 |  |  | 42.17 | 3 | 18 | [5 empty] | 50899.19 | 42170 | 35844.5 | 48000 | 1138.2499 | 0.70283
LC 18-19 |  |  | 84.34 | 3 | 18 | [5 empty] | 101798.38 | 84340 | 71689 | 96000 | 1138.2499 | 1.4057
LC 20-21 |  |  | 84.34 | 3 | 18 | [5 empty] | 101798.38 | 84340 | 71689 | 96000 | 1138.2499 | 1.4057
LC 22-23 |  |  | 84.34 |  | 0 | 163.4091 |  |  |  |  | 101798.38 | 84340 | 71689 | 96000 | 1138.2499 | 1.4057
LC 24-25 |  |  | 84.34 |  | 343.4091 | 377.75 |  |  |  |  | 101798.38 | 84340 | 71689 | 96000 | 1138.2499 | 1.4057
|  |  |  | 3 | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[5 empty] | 793.1591 | 872.475 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 3 | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 15 | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 8 | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 36000
[5 empty] | 228 | 250.8

## rev 01
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna32 | Columna33 | Columna34 | Columna35 | Columna4 | Columna42 | Columna422 | Columna423 | Columna424 | Columna43 | Columna44 | Columna45 | Columna8 | Columna9 | Columna10
| DIMENSION | [5 empty] | AREA |  | 6 | 1.9375 |  | 20 | 42.3776 | 72 | CAPACIDAD | FACTOR
LOCALES | M | TIPO | CANT | CAPACIDAD | CONEDNSADOR | CANT. CONDENSADOR | M2 | # PERS | CFM /PERS | AREA CFM /M2 |  | PERS L/S | CFM | M3/H | EQUIPO BTU/H | BTU/H M2
| 0 | [14 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
| 0 | [14 empty] | #DIV/0!
LC 1 |  | VRF | 6 | 96000 | AM300CXVAFC/ AZ | 2 | 586.48 | [7 empty] | 576000 | 982.1307 | #REF!
LC 2-3-4 |  | CAC | 2 | 36000 | AC036 | 1 | 150.2 | 30 | 180 |  | 216.0395 | 600 | 1271.328 | 2160 | 180000 | 1198.4021 | #REF!
LC 2-3-4 |  | CAC | 1 | 60000 | AC060 | 1 | #VALUE! | [8 empty] | #DIV/0!
LC 5 |  | CAC | 1 | 36000 | AC036 | 1 | 42.13 | [7 empty] | 48000 | 1139.3306 | #REF!
LC 6-7 |  | CAC | 2 | 36000 | AC036 | 2 | 84.26 |  | 0 | 163.2541 | 195.9407 |  |  |  | 96000 | 1139.3306 | #REF!
LC 8 -9 |  | CAC | 2 | 36000 | AC036 | 2 | 84.26 | 3 | 18 |  | 21.604 |  |  |  | 96000 | 1139.3306 | #REF!
LC 10 -11 |  | CAC | 2 | 36000 | AC036 | 2 | 86.99 | 3 | 18 |  | 21.604 |  |  |  | 96000 | 1103.5751 | #REF!
LC 12 |  | CAC | 1 | 36000 | AC036 | 1 | 39.33 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 48000 | 1220.4424 | #REF!
LC 13 COMIDA |  | CAC | 1 | 36000 | AC036 | 1 | 19.93 | 3 | 18 |  | 21.604 |  |  |  | 36000 | 1806.3221 | #REF!
LC 1 COMIDA |  | CAC | 1 | 36000 | AC036 | 1 | 19.3 | 3 | 18 |  | 21.604 |  |  |  | 36000 | 1865.285 | #REF!
LC 2 COMIDA |  | CAC | 1 | 48000 | AC048 | 1 | 41.37 | 3 | 18 |  | 21.604 |  |  |  | 48000 | 1160.2611 | #REF!
LC 3 COMIDA |  | VRF | 2 | 54000 | AM 120 | 1 | 95.69 |  | 433.2541 | 476.5795 | 520 |  |  |  | 120000 | 1254.0495 | #REF!
LC 4 COMIDA |  | CAC | 1 | 48000 | AC048 | 1 | 39.65 | 3 | 18 | [5 empty] | 48000 | 1210.5927 | #REF!
LC 5 COMIDA |  | VRF | 2 | 54000 | AM 120 | 1 | 1 | 3 | 18 | [5 empty] | 120000 | 120000 | #REF!
LC 6 COMIDA |  | CAC | 1 | 36000 | AC036 | 1 | 24.46 | 3 | 18 | [5 empty] | 36000 | 1471.7907 | #REF!
LC 7 COMIDA |  | CAC | 1 | 36000 | AC036 | 1 | 29.86 | 3 | 18 | [5 empty] | 36000 | 1205.6263 | #REF!
LC 26 COMIDA |  | CAC | 1 | 36000 | AC036 | 1 | 39.36 | 3 | 18 | [5 empty] | 48000 | 1219.5122 | #REF!
LC 14 |  | CAC | 2 | 60000 | AC060 | 2 | 118.61 | 3 | 18 | [5 empty] | 120000 | 1011.7191 | #REF!
LC 15-16 |  | CAC | 1 | 60000 | AC060 | 1 | 93.67 | 3 | 18 | [5 empty] | 96000 | 1024.8746 | #REF!
LC 15-16 |  | CAC | 1 | 36000 | AC036 | 1 | #VALUE! | [8 empty] | #DIV/0!
LC 17 |  | CAC | 1 | 36000 | AC036 | 1 | 42.17 | 3 | 18 | [5 empty] | 48000 | 1138.2499 | #REF!
LC 18-19 |  | CAC | 2 | 36000 | AC036 | 2 | 84.34 | 3 | 18 | [5 empty] | 96000 | 1138.2499 | #REF!
LC 20-21 |  | CAC | 2 | 36000 | AC036 | 2 | 84.34 | 3 | 18 | [5 empty] | 96000 | 1138.2499 | #REF!
LC 22-23 |  | CAC | 2 | 36000 | AC036 | 2 | 84.34 |  | 0 | 163.4091 |  |  |  |  | 96000 | 1138.2499 | #REF!
LC 24-25 |  | CAC | 2 | 36000 | AC036 | 2 | 84.34 |  | 343.4091 | 377.75 |  |  |  |  | 96000 | 1138.2499 | #REF!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | 649.1591 | 714.075
[8 empty] | 12 | 72 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 18 | [6 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 15 | 90 | [6 empty] | #DIV/0!
[8 empty] | 8 | 48 | [6 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 36000
[9 empty] | 0 | 0
|  |  | 41 |  |  | 34
|  | EVAPORADOR |  |  | CONDENSADOR
CAC |  | FC36 | 25 |  | AC36 | 25
CAC |  | FC48 | 2 |  | AC48 | 2
CAC |  | FC60 | 4 |  | AC60 | 4
VRF |  | FC 96 | 6 |  | AM300 | 2
VRF |  | FC54 | 4 |  | AM120 | 2
4
|  |  | 41 |  |  | 35