## DUCTOS piralu REV 01
R-D-003
REV 001
| Ductos de extracción en tol | [7 empty] | 1500 - 2000
| Ductos de inyección en tol | [7 empty] | 1300 - 1700
| Ductos con PIRALU | [7 empty] | 1300 - 1500
| AA ductos con aislamiento interno | [7 empty] | 1300 - 1500
| AA ductos con aislamiento externo | [7 empty] | 1300 - 1500
Cálculo de ductos
| Tipo de aplicación | [7 empty] | Velocidad en ductos (Fpm) | [6 empty] | 1.5748
| Ductos con PIRALU | [7 empty] | 1300 | 1500
N | a | b | LONGITUD | Caudal | CARGA TERMICA | Velocidad |  | AREA | GAUGE | PESO | PESO BRIDADOS | Peso por M2 para distintos espesores |  |  |  | Deq | a | b
| Pulg. | Pulg. | M | CFM | BTU/HR | FPM |  | M2 | Kg/M2 | Kg | Kg | 4.4305 | 5.6531 | 6.8756 | 8.0981 | mm2 | mm | mm
[12 empty] | USG-26 | USG-24 | USG-22 | USG-20 |  |  |  | Presión dinamica (in H2O) | Presión dinamica (Pa)
|  |  |  | 300 |  |  |  | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | sistema 1 | [17 empty] | 0 | 0
2 | 32 | 10 | 19.03 | 2000 |  | 1317.51 |  | 40.6024 | 4.43 | 179.8687 | 0 | 179.8687 | 0 | 0 | 0 | 16.683 | 0.8128 | 0.254 | 0.10822 | 27.0547
3 | 52 | 30 | 5.5 | 1200 |  | 131.04 |  | 22.9108 | 5.65 | 129.446 | 0 | 0 | 129.446 | 0 | 0 | 40.9751 | 1.3208 | 0.762 | 0.0010705 | 0.26763
4 | 52 | 26 | 5.5 | 900 |  | 115.74 |  | 21.7932 | 5.65 | 123.1316 | 0 | 0 | 123.1316 | 0 | 0 | 37.7584 | 1.3208 | 0.6604 | 0.00083515 | 0.20879
5 | 52 | 24 | 5.5 | 600 |  | 84.69 |  | 21.2344 | 5.65 | 119.9744 | 0 | 0 | 119.9744 | 0 | 0 | 36.0388 | 1.3208 | 0.6096 | 0.00044716 | 0.11179
6 | 46 | 24 | 4.5 | 300 |  | 47.52 |  | 16.002 | 4.43 | 70.8889 | 0 | 70.8889 | 0 | 0 | 0 | 34.0187 | 1.1684 | 0.6096 | 0.00014078 | 0.035196
| 46 | 22 | 4.5 |  |  | 0 |  | 15.5448 | 5.65 | 87.8281 | 0 | 0 | 87.8281 | 0 | 0 | 32.3344 | 1.1684 | 0.5588 | 0 | 0
1 | 46 | 20 | 4.5 |  |  | 0 |  | 15.0876 | 5.65 | 85.2449 | 0 | 0 | 85.2449 | 0 | 0 | 30.5563 | 1.1684 | 0.508 | 0 | 0
2 | 38 | 20 | 4.5 |  |  | 0 |  | 13.2588 | 5.65 | 74.9122 | 0 | 0 | 74.9122 | 0 | 0 | 27.9251 | 0.9652 | 0.508 | 0 | 0
3 | 34 | 20 | 3 |  |  | 0 |  | 8.2296 | 5.65 | 46.4972 | 0 | 0 | 46.4972 | 0 | 0 | 26.4633 | 0.8636 | 0.508 | 0 | 0
4 | 34 | 16 | 3 |  |  | 0 |  | 7.62 | 5.65 | 43.053 | 0 | 0 | 43.053 | 0 | 0 | 23.1807 | 0.8636 | 0.4064 | 0 | 0
5 | 24 | 16 | 3 |  |  | 0 |  | 6.096 | 4.43 | 27.0053 | 0 | 27.0053 | 0 | 0 | 0 | 19.5485 | 0.6096 | 0.4064 | 0 | 0
6 | 56 | 30 | 10.2 |  |  | 0 |  | 44.5618 | 6.88 | 306.5849 | 0 | 0 | 0 | 306.5849 | 0 | 42.4489 | 1.4224 | 0.762 | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 16 | 16 | 10.8 | 666.66 |  | 399.54 |  | 17.5565 | 4.43 | 77.7752 | 0 | 77.7752 | 0 | 0 | 0 | 17.4906 | 0.4064 | 0.4064 | 0.0099521 | 2.488
10 |  |  |  | 666.66 |  |  |  | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 24 | 24 | 5.6 |  |  | 0 |  | 13.655 | 4.43 | 60.4918 | 0 | 60.4918 | 0 | 0 | 0 | 26.236 | 0.6096 | 0.6096 | 0 | 0
12 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | sistema 2 | [17 empty] | 0 | 0
20 | 56 | 30 | 14.1 |  |  | 0 |  | 61.6001 | 6.88 | 423.8086 | 0 | 0 | 0 | 423.8086 | 0 | 42.4489 | 1.4224 | 0.762 | 0 | 0
21 | 52 | 30 | 5.5 |  |  | 0 |  | 22.9108 | 5.65 | 129.446 | 0 | 0 | 129.446 | 0 | 0 | 40.9751 | 1.3208 | 0.762 | 0 | 0
22 | 52 | 26 | 5.5 |  |  | 0 |  | 17.8308 | 5.65 | 100.744 | 0 | 0 | 100.744 | 0 | 0 | 37.7584 | 1.3208 | 0.6604 | 0 | 0
23 | 52 | 24 | 4.5 |  |  | 0 |  | 17.3736 | 5.65 | 98.1608 | 0 | 0 | 98.1608 | 0 | 0 | 36.0388 | 1.3208 | 0.6096 | 0 | 0
24 | 46 | 24 | 4.5 |  |  | 0 |  | 16.002 | 5.65 | 90.4113 | 0 | 0 | 90.4113 | 0 | 0 | 34.0187 | 1.1684 | 0.6096 | 0 | 0
25 | 46 | 22 | 4.5 |  |  | 0 |  | 15.5448 | 5.65 | 87.8281 | 0 | 0 | 87.8281 | 0 | 0 | 32.3344 | 1.1684 | 0.5588 | 0 | 0
26 | 46 | 20 | 4.5 |  |  | 0 |  | 15.0876 | 5.65 | 85.2449 | 0 | 0 | 85.2449 | 0 | 0 | 30.5563 | 1.1684 | 0.508 | 0 | 0
27 | 38 | 20 | 4.5 |  |  | 0 |  | 13.2588 | 5.65 | 74.9122 | 0 | 0 | 74.9122 | 0 | 0 | 27.9251 | 0.9652 | 0.508 | 0 | 0
28 | 34 | 20 | 3 |  |  | 0 |  | 8.2296 | 5.65 | 46.4972 | 0 | 0 | 46.4972 | 0 | 0 | 26.4633 | 0.8636 | 0.508 | 0 | 0
29 | 34 | 16 | 3 |  |  | 0 |  | 7.62 | 5.65 | 43.053 | 0 | 0 | 43.053 | 0 | 0 | 23.1807 | 0.8636 | 0.4064 | 0 | 0
30 | 24 | 16 | 3 |  |  | 0 |  | 6.096 | 4.43 | 27.0053 | 0 | 27.0053 | 0 | 0 | 0 | 19.5485 | 0.6096 | 0.4064 | 0 | 0
31 | 24 | 10 | 2.5 |  |  | 0 |  | 4.318 | 4.43 | 19.1287 | 0 | 19.1287 | 0 | 0 | 0 | 14.6051 | 0.6096 | 0.254 | 0 | 0
32 | 56 | 30 | 17.6 |  |  | 0 |  | 76.8909 | 6.88 | 529.0093 | 0 | 0 | 0 | 529.0093 | 0 | 42.4489 | 1.4224 | 0.762 | 0 | 0
33 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | 40 | 10 | 13 |  |  | 0 |  | 33.02 | 5.65 | 186.563 | 0 | 0 | 186.563 | 0 | 0 | 20.677 | 1.016 | 0.254 | 0 | 0
36 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | 24 | 24 | 5.6 |  |  | 0 |  | 13.655 | 4.43 | 60.4918 | 0 | 60.4918 | 0 | 0 | 0 | 26.236 | 0.6096 | 0.6096 | 0 | 0
38 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | sistema 3 | [17 empty] | 0 | 0
45 | 56 | 30 | 15.3 | 0 |  | 0 |  | 66.8426 | 6.88 | 459.8774 | 0 | 0 | 0 | 459.8774 | 0 | 42.4489 | 1.4224 | 0.762 | 0 | 0
46 | 52 | 30 | 5.5 |  |  | 0 |  | 22.9108 | 5.65 | 129.446 | 0 | 0 | 129.446 | 0 | 0 | 40.9751 | 1.3208 | 0.762 | 0 | 0
47 | 52 | 26 | 5.5 |  |  | 0 |  | 21.7932 | 5.65 | 123.1316 | 0 | 0 | 123.1316 | 0 | 0 | 37.7584 | 1.3208 | 0.6604 | 0 | 0
48 | 52 | 24 | 5.5 |  |  | 0 |  | 21.2344 | 5.65 | 119.9744 | 0 | 0 | 119.9744 | 0 | 0 | 36.0388 | 1.3208 | 0.6096 | 0 | 0
49 | 46 | 24 | 5.5 |  |  | 0 |  | 19.558 | 5.65 | 110.5027 | 0 | 0 | 110.5027 | 0 | 0 | 34.0187 | 1.1684 | 0.6096 | 0 | 0
50 | 46 | 22 | 5.5 |  |  | 0 |  | 18.9992 | 5.65 | 107.3455 | 0 | 0 | 107.3455 | 0 | 0 | 32.3344 | 1.1684 | 0.5588 | 0 | 0
51 | 46 | 20 | 5.5 |  |  | 0 |  | 18.4404 | 5.65 | 104.1883 | 0 | 0 | 104.1883 | 0 | 0 | 30.5563 | 1.1684 | 0.508 | 0 | 0
52 | 38 | 20 | 4.5 |  |  | 0 |  | 13.2588 | 5.65 | 74.9122 | 0 | 0 | 74.9122 | 0 | 0 | 27.9251 | 0.9652 | 0.508 | 0 | 0
53 | 34 | 20 | 4.5 |  |  | 0 |  | 12.3444 | 5.65 | 69.7459 | 0 | 0 | 69.7459 | 0 | 0 | 26.4633 | 0.8636 | 0.508 | 0 | 0
54 | 34 | 16 | 4.5 |  |  | 0 |  | 11.43 | 5.65 | 64.5795 | 0 | 0 | 64.5795 | 0 | 0 | 23.1807 | 0.8636 | 0.4064 | 0 | 0
55 | 24 | 16 | 3 |  |  | 0 |  | 6.096 | 4.43 | 27.0053 | 0 | 27.0053 | 0 | 0 | 0 | 19.5485 | 0.6096 | 0.4064 | 0 | 0
56 | 24 | 10 | 2.4 |  |  | 0 |  | 4.1453 | 5.65 | 23.4208 | 0 | 0 | 23.4208 | 0 | 0 | 14.6051 | 0.6096 | 0.254 | 0 | 0
57 | 56 | 30 | 17.6 |  |  | 0 |  | 76.8909 | 5.65 | 434.4335 | 0 | 0 | 434.4335 | 0 | 0 | 42.4489 | 1.4224 | 0.762 | 0 | 0
58 | [7 empty] | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | 40 | 8 | 13 |  |  | 0 |  | 31.6992 | 5.65 | 179.1005 | 0 | 0 | 179.1005 | 0 | 0 | 18.1699 | 1.016 | 0.2032 | 0 | 0
60 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | 24 | 24 | 5.6 |  |  | 0 |  | 13.655 | 4.43 | 60.4918 | 0 | 60.4918 | 0 | 0 | 0 | 26.236 | 0.6096 | 0.6096 | 0 | 0
62 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
66 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
68 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
69 | EQUIPO | [17 empty] | 0 | 0
70 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
71 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
72 | [7 empty] | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | [7 empty] | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
74 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
75 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
80 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
81 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
83 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
84 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
85 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
86 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
88 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
89 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
90 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
92 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
93 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | EQUIPO | [17 empty] | 0 | 0
95 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
96 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
97 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
98 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
102 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
104 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
105 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
109 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
111 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
112 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
115 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
116 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
118 | [7 empty] | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
119
|  |  | Subtotal: |  |  |  |  | 952.8891 |  | 5523.1618 | 0 | 610.1528 | 3193.7289 | 1719.2801 | 0
[9 empty] | Desperdicio: 15% | 120%
[9 empty] | Kg. TOTAL DE DUCTOS: | 6628 | 0 | 732 | 3832 | 2063 | 0
|  | DIFUSORES/REJILLAS | [6 empty] | GRAN TOTAL: |  | 6628 | 6627
|  | MANGAS | [6 empty] | Número de planchas: |  |  | 62.8326 | 235.8154 | 88.8841 | 0
1143.467
[7 empty] | #plancha Piralu | 318
Note on O1: smaldonado: Código de control de calidad
Note on P2: smaldonado: Registro de diseño
Note on B13: smaldonado: Ancho del ducto en pulgadas
Note on C13: smaldonado: Alto en pulgadas
Note on B5: smaldonado: Se inyecta aire, se escoge porque > 1500 se escucha ruidos molestos